## Estructuras_N1-N2-N3
Coordenada_X1 LONGITUD | Coordenada_Y1 LATITUD | Código FID GIT | Codigo del Proyecto | Nombre del proyecto | Tipo inversión | Código línea | Municipio | Cantidad | Codigo. Transformador (1T,2T,3T,4T,5T) | Ubicación | Nombre | Contrato/Soporte | Nombre de la Plantilla | Nivel de Tension | Norma | Apoyo | Tipo | Material | Altura | Poblacion | Disposicion | KGF | Descripcion Material | CodigoMaterial | Tipo Red | Codigo Inventario | Fecha Instalacion DD/MM/YYYY | Unidad Constructiva | Identificador | DESCRIPCION | Código FID_rep | Número de conductores_rep | Cantidad_rep | Rpp_rep | Año entrada operación_rep | Tipo inventario | Codigo UC_rep | DESCRIPCION_rep
-73.2408 | 8.257 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA FATIMA |  | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1350 | POSTE PRFV 14M 1350KGF | 200067 |  | 1 | 2025-05-29 | N3L75 | P84A | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2408 | 8.257 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA FATIMA |  | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1350 | POSTE PRFV 14M 1350KGF | 200067 |  | 1 | 2025-05-29 | N3L75 | P84A-1 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2408 | 8.257 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA FATIMA | none | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1350 | POSTE PRFV 14M 1350KGF | 200067 |  | 1 | 2025-05-29 | N3L75 | P84A-2 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2395 | 8.2572 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA FATIMA | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-535 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-25 | N3L79 | P85A | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2388 | 8.2578 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA FATIMA | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-535 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-25 | N3L79 | P86A | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2381 | 8.258 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA FATIMA | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-535 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-28 | N3L79 | P87A | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2362 | 8.2593 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA FATIMA | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-511 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | SUSPENSION | 750 | POSTE PRFV 14M 750KGF | 200064 |  | 1 | 2025-05-28 | N3L78 | P88A | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo suspensión
-73.2355 | 8.2597 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA FATIMA | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-532 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-28 | N3L79 | P89A | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2348 | 8.2605 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA FATIMA | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-532 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-28 | N3L79 | P90A | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2306 | 8.2663 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-535 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-23 | N3L79 | P95A | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2295 | 8.2671 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-532 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-23 | N3L79 | P96 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2292 | 8.2675 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-511 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | SUSPENSION | 750 | POSTE PRFV 14M 750KGF | 200064 |  | 1 | 2025-05-23 | N3L78 | P97 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo suspensión
-73.2282 | 8.2689 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-30 | N3L75 | P98-1 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2282 | 8.2689 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-30 | N3L75 | P98-2 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2282 | 8.2689 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-30 | N3L75 | P98-3 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2256 | 8.2698 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-24 | N3L75 | P99-1 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2256 | 8.2698 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-24 | N3L75 | P99-2 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2256 | 8.2698 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-24 | N3L75 | P99-3 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2235 | 8.2702 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-24 | N3L75 | P100-1 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2235 | 8.2702 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-24 | N3L75 | P100-2 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2235 | 8.2702 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-24 | N3L75 | P100-3 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2221 | 8.2707 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-10 | N3L75 | P101-1 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2221 | 8.2707 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-10 | N3L75 | P101-2 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2221 | 8.2707 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA ARATOQUE | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-631 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-10 | N3L75 | P101-3 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Poste simple Circuito sencillo retención
-73.2197 | 8.2713 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-532 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-22 | N3L79 | P102 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2195 | 8.2717 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-511 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | SUSPENSION | 750 | POSTE PRFV 14M 750KGF | 200064 |  | 1 | 2025-05-22 | N3L78 | P103 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo suspensión
-73.2191 | 8.2721 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-532 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-22 | N3L79 | P104 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2173 | 8.2738 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-535 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-21 | N3L79 | P105 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2155 | 8.2753 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-535 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-21 | N3L79 | P106 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2144 | 8.276 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-535 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-20 | N3L79 | P107 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2133 | 8.2767 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-535 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-20 | N3L79 | P108 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.211 | 8.2782 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-535 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-16 | N3L79 | P109 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2101 | 8.2788 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-532 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-16 | N3L79 | P110 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2088 | 8.2799 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-532 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-05-29 | N3L79 | P111 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
-73.2067 | 8.2806 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | II | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-532 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-16 | N3L79 | P112 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg Postes en H Circuito sencillo retención
|  |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | III | [25 empty] | Z313169 | 0 | 1 | 0 | 1990 |  | N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada
-73.2155 | 8.2767 |  |  | Nueva subestación La Playa 34.5/13.8 kV | III | ATAC86 | LA PLAYA | 1 |  | VDA CORRAL VIEJO | ELECTRO ARCO DEL ORIENTE | CW314889 |  | 3 | NC-RA1-532 | POSTE | MONOLITICO | PRFV | 14 | RURAL | RETENCION | 1050 | POSTE PRFV 14M 1050KGF | 200066 |  | 1 | 2025-07-16 | N1P46 | P113 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural - retención - red común | Z238163 | 0 | 1 | 0 | 1996 |  | N1P17 | Poste de madera - 10 m - rural - suspensión - red común